## Erläuterung
Formular 4.2.10.b
Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld Kommunalrichtlinie
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und CO2-Einsparung durch den Pumpentausch zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisformular werden einige allgemeine Angaben zum Schwimmbad sowie zum Energieverbrauch abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel.
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2

## Basisdatenblatt
Formular 4.2.10 b) zur Förderung weiterer investiver Klimaschutzinvestitionen - Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern
1 | Antragsteller
2 | Anzahl der Schwimmbäder
3 | Gesamtausgaben | 0 | Euro
4 | Jährliche Stromeinsparungen gesamt | 0 | kWh/a
5 | Durchschnittliche Einsparung | 0 | %
6 | CO2-Einsparungen gesamt über Lebensdauer | 0 | Tonnen
7 | Vermeidungskosten in €/t CO2 | 0 | €/t
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Ausgaben für folgende Positionen zuwendungsfähig sind: - Pumpen für das Beckenwasser und Frequenzumrichter - Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Pumpen - Montage der neuen Pumpen und der Frequenzumrichter - Verkabelung zwischen Pumpen und Frequenzumrichtern - Lieferung und Montage der Anpassungsrohrstücke für Saug- und Druckseite - Leistungsgrenze Saugseite: Rohrleitung bis zum Zulaufschieber in der Zulaufleitung - Leistungsgrenze Druckseite: Rohrleitung bis zur Absperrklappe Nicht zuwendungsfähig sind u. a. Ausgaben für die Anpassung der E-Technik, die Ansteuerung des Frequenzumrichters sowie SPS-Programmierungen und bauliche Anpassungsarbeiten (wie z. B. Fundamente, Durchbrüche)
Bestätigungen des Fachbetriebs
Hiermit wird bestätigt, dass in der Ausgabenkalkulation lediglich zuwendungsfähige Ausgaben enthalten sind (entsprechend des obigen Hinweises) und dass die in der Kommunalrichtlinie und im Technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik in der Planungsphase berücksichtigt wurden.
8 | Stempel und Unterschrift (Fachbetrieb)
Bestätigungen des Antragstellers
Hiermit wird bestätigt, dass bei der Beauftragung der Ausführung der geförderten Leistung die in der Kommunalrichtlinie genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden sowie die Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse zur Kenntnis genommen wurden.
9 | Stempel und Unterschrift (Antragsteller)
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Schwimmbad 1
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Schwimmbads
2 | Anzahl der Schwimmbecken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Schwimmbad 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Schwimmbad 2
b | Berechnet mit einem Strompreis von 25 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,59 kg CO2/kWh
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Schwimmbad 2
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Schwimmbads
2 | Anzahl der Schwimmbecken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Schwimmbad 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Schwimmbad 2
b | Berechnet mit einem Strompreis von 25 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,59 kg CO2/kWh
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Schwimmbad 3
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Schwimmbads
2 | Anzahl der Schwimmbecken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Schwimmbad 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Schwimmbad 3
b | Berechnet mit einem Strompreis von 25 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,59 kg CO2/kWh
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Schwimmbad 4
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Schwimmbads
2 | Anzahl der Schwimmbecken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Schwimmbad 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Schwimmbad 4
b | Berechnet mit einem Strompreis von 25 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,59 kg CO2/kWh
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Schwimmbad 5
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Schwimmbads
2 | Anzahl der Schwimmbecken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ / Nutzung (z.B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Schwimmbad 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Schwimmbad 5
b | Berechnet mit einem Strompreis von 25 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,59 kg CO2/kWh
4.2.10b Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern - Version 2403_V2
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## WErte (hidden)
Steuerungsfeld projektbegleitende Maßnahmen | TRUE