## Erläuterungen
Formular 4.2.8 - Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld Kommunalrichtlinie
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und THG-Einsparung durch den Pumpentausch zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Trinkwasserversorgung durch Sanierung von Pumpen- bzw. Ventilatorsystemen, Nachrüstung von Motoren und hydraulische Betriebsoptimierung.
Zur Handhabung des Formulars:
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisdatenblatt werden allgemeine Angaben zu zuwendungsfähigen Maßnahmen an den Trinkwasserversorgungssystemen (TWV-System) gemacht und die Fördermitteleffizienz automatisch berechnet. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel. Technische und finanzielle Details zu den Aggregaten werden im Tabellenblatt Pumpen_Ventilatoren und die spezifischen förderfähigen Maßnahmen einer Betriebsoptimierung im Tabellenblatt Betriebsoptimierung abgefragt
4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung Version 2311_V3

## Basisdatenblatt
Formular 4.2.8 - Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung
1 | Antragsteller
2 | Name der Trinkwasserversorgungsanlage
3 | Gesamtausgaben (Brutto oder bei Vorsteuerabzugsberechtigung Netto) | 0 | €
4 | Beantragte Förderquote |  | %
5 | Fördersumme | 0 | €
Pumpen- und Ventilatorentausch
6 | Jährliche Stromeinsparung gesamt | 0 | kWh/a
7 | THG-Einsparungen gesamt über Lebensdauer (10 Jahre) | 0 | t CO2-Äq
8 | THG-Einsparungen pro Jahr | 0 | t CO2-Äq/a
Betriebsoptimierung
9 | Jährliche Stromeinsparung gesamt | 0 | kWh/a
10 | THG-Einsparungen gesamt über Lebensdauer (5 Jahre) | 0 | t CO2-Äq
11 | THG-Einsparungen pro Jahr | 0 | t CO2-Äq/a
Berechnung Fördermitteleffizienz
12 | Gesamte THG-Einsparungen | 0 | t CO2-Äq
13 | Gesamte Fördermitteleffizienz | 0 | €/t
Bestätigungen des Fachplaners
Hiermit wird bestätigt, dass die in der Kommunalrichtlinie und im Technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik in der Planungsphase berücksichtigt wurden.
Stempel und Unterschrift (Fachbetrieb):
14
Bestätigungen des Antragstellers
Hiermit wird bestätigt, dass bei der Beauftragung der Ausführung der geförderten Leistung die in der Kommunalrichtlinie und im Technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden sowie die Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse zur Kenntnis genommen wurden. Es wird bestätigt, dass der finale Zuschlag zur Auftrragsvergabe erst nach Bescheiderhalt erfolgt.
Bitte reichen Sie neben diesem Berechnungsformular eine unverbindliche, tabellarische Ausgabenaufstellung mit ein, in der die einzelnen Komponenten und Maßnahmen aufgeschlüsselt werden.
Stempel und Unterschrift (Antragsteller):
15
4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung Version 2311_V3
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Pumpen_Ventilatoren
Pumpen-, Ventilator- und Motoraustausch sowie Motornachrüstung
1 | Antragsteller |  |  |  | 0
2 | Name der Trinkwasserversorgungsanlage |  |  |  | 0
Beschreibung der Pumpen und Ventilatoren VOR der Maßnahme
| Nummerierung der Maßnahme | Maßnahme | Typ/Nutzung (z.B. Trocken-, oder Nassläufer etc.) |  | elektrische Nennleistung [kW] | Gesamtwirkungs-grad Pumpen- oder Ventilatorsystemea [%] | Vollbenutzungsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch
3 |  | bitte auswählen | [5 empty] | 1 | 0
4 |  | bitte auswählen | [5 empty] | 1 | 0
5 |  | bitte auswählen | [5 empty] | 1 | 0
6 |  | bitte auswählen | [5 empty] | 1 | 0
7 | [8 empty] | 0
Beschreibung der Pumpen und Ventilatoren NACH der Maßnahme
| Nummerierung wie oben | Typ neue Pumpen / Ventilatoren | Effizienzklasse des Motors | Preis pro Aggregat (Brutto oder bei Vorsteuerabzugs-berechtigung Netto) | elektrische Nennleistung [kW] | Gesamtwirkungs-grad Pumpen- oder Ventilatorsystemea [%] | Vollbenutzungsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Nur bei Pumpen: Fördervolumen [m3/h] | Stromverbrauch | Fördervoraussetzungen eingehalten?
8 | 0 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | 1 |  | 0 | Nicht förderfähig!
9 | 0 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | 1 |  | 0 | Nicht förderfähig!
10 | 0 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | 1 |  | 0 | Nicht förderfähig!
11 | 0 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | 1 |  | 0 | Nicht förderfähig!
12 | SUMME Investitionsausgaben [€] |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Ausgaben für Montage / Demontage [€] Brutto
14 | zu erwartende Stromeinsparungen | [8 empty] | 0
16 | Zu erwartende THG-Einsparung während der Nutzungsdauer von 10 Jahrenb, c | [8 empty] | 0
a | Angabe des Gesamtwirkungsgrad für den gewählten Betriebspunkt (bei Pumpen in Anlehnung an DIN EN 9906)
b | Nutzungsdauer von 10 Jahren bei Pumpen / Ventilatoren gemäß AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Energie- und Wasserversorgung"
c | Berechnet mit Emissionsfaktor 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung Version 2311_V3
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld
Hinweis:
- Der Gesamtwirkungsgrad des Pumpen- bzw. Ventilatorensystems erhöht sich um mindestens 10 Prozentpunkte und unterschreitet im Ergebnis 70 % nicht.
- Bei Pumpen, die weniger als 80 m3/h fördern, muss sich der Gesamtwirkungsgrad um mindestens 10 Prozentpunkte erhöhen und darf im Ergebnis 65 % nicht unterschreiten, sofern moderne drehzahlgeregelte Antriebe verwendet werden.
- Die neu installierten oder nachgerüsteten Motoren sind mindestens Effizienzklasse IE4 oder drehzahlgeregelte Motoren der Effizienzklasse IE3. Sollten für die Motoren keine Effizienzklassen verfügbar sein, muss die Energieeinsparung der Motoren mindestens der entsprechen, die durch einen Motor mit vorgenannter Effizienzklasse erreicht würde.
Bitte beachten Sie:
- maximal 8.760 jährliche Betriebsstunden
- Korrekturfaktor zwischen 0 und 1

## Betriebsoptimierung
Betriebsoptimierung
1 | Antragsteller | 0
2 | Name der Trinkwasserversorgungsanlage | 0
Beschreibung der Maßnahmen und Einsparprognosen
| Kurzbezeichnung | Beschreibung der Maßnahme | Kosten der Maßnahme [€] | Energieeinsparung [kWh/a]
3
4
5
6
7 |  |  |  | 0
8 | Zu erwartende THG-Einsparung während der Nutzungsdauer von 5 Jahrena,b |  |  | 0
9 | Gesamtausgaben für alle Maßnahmen |  |  | 0
a | Nutzungsdauer von 5 Jahren bei Optimierungsmaßnahmen
b | Berechnet mit Emissionsfaktor von 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung Version 2311_V3
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Menu (hidden)
Steuerungsfeld MSR-Technik | FALSE
Steuerungsfeld hydraulische Betriebsoptimierung | TRUE
Dropdown Optionen Aggregate auswählen | bitte auswählen |  | bitte auswählen
| Austausch Pumpensystem |  | IE3 drehzahlgeregelt
| Austausch Ventilatorsystem |  | IE4
| Austausch Motor |  | IE5
Nachrüstung Motor
2019
CO2-Emissionsfaktor | 0.537 | kg/kWh
Strompreis | 24 | ct/kWh
Note on B12: Angelika Paar : Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-04_climate-change_11-2018_strommix-2018_0.pdf Tabelle 1, Strominlandsverbrauch, 2017