## Erläuterung
Formular 4.2.10 a) Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld Kommunalrichtlinie
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und CO2-Einsparung durch die Optimierung der Warmwasserbereitung bzw. durch Umstellung auf dezentrale Warmwasserbereitung zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
In diesem Formular finden Sie ein Tabellenblatt für technische Angaben und ein Basisdatenblatt für die Übersicht.
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (gesperrten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt. Die orangenen Felder sind Auswahlfelder.
Im Basisformular werden einige allgemeine Informationen abgefragt. Der Fachplaner und der Antragsteller bestätigen die Angaben bitte mit Unterschrift und Stempel.
- | Art und Größe der bisherigen und neuen Warmwasserbereitungsanlage
- | Anzahl und Leistungsaufnahme der Geräte
- | Betriebsstunden der Geräte
- | Zustand der bisherigen und neuen Warmwasserbereitungsanlage
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen - Version 2301_V2

## Basisdatenblatt
Basisdatenblatt 4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen
Sanieren Sie Anlagen in mehr als einem Gebäude, verwenden Sie bitte ein weiteres Formular.
1 | Antragsteller
2 | Art und Nutzung des Gebäudes
3 | Baujahr des Gebäudes
Warmwasserbereitung
4 | Welche Sanierungsmaßnahme wird durchgeführt? | Sanierung der zentralen WW-Bereichtung und Anpassung an Bedarf
5 | Gesamtausgaben Warmwasserbereitungsanlage [€] | 0
6 | CO2-Einsparungen gesamt über die Lebensdauer [t] | 0
7 | Vermeidungskosten [€/tCO2] | 0
Bestätigungen des Fachplaners
Hiermit wird bestätigt, dass die in der Kommunalrichtlinie und im technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik in der Planungsphase berücksichtigt wurden.
Stempel und Unterschrift Fachplaner
8
Bestätigungen des Antragstellers
Hiermit wird bestätigt, dass bei der Beauftragung der Ausführung der geförderten Leistung die in der Kommunalrichtlinie und im technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden sowie die Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse zur Kenntnis genommen wurden.
Stempel und Unterschrift Antragsteller
9
4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen - Version 2301_V2
Pflichtfeld
Sperrfeld (Eintragung nicht möglich)
Sperrfeld (Berechnetes Feld)
Auswahlfeld

## Technische Angaben
Technische Angaben 4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen
Beschreiben Sie die geplanten Maßnahmen im Tabellenblatt "Vorhabenbeschreibung" und geben Sie dort die CO2- Einsparung über die Lebensdauer (20 Jahre bei zentralem WW-Speicher und 10 Jahre bei Durchlauferhitzer) durch die geplanten Maßnahmen an.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Nutzfläche [m²]
3 | Baujahr der alten Warmwasserbereitung
|  |  |  | Vorher | Nachher
4 | Art der Warmwasserbereitung |  |  | zentraler WW-Speicher | Bitte auswählen
5 | Energieträger zur Warmwassererwärmung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen
6 | Gesamtgröße der Warmwasserspeicher [Liter]
7 | Dämmtechnischer Zustand der Warmwasserberhälter |  |  | Bitte auswählen
8 | Die Verteilleitungen und der Speicher liegen größtenteils im … |  |  | Bitte auswählen
9 | Warmwasserverbrauch pro Jahr [m³/a]
10 | Anzahl neuer Strom-Durchlauferhitzer/Kleinspeicher [stk.]
11 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme [kW]
12 | Durchschnittliche Laufzeit pro Woche [h]
13 | Energieverbrauch der Warmwassererwärmung [kWh/a]1
14 | Endenergieeinsparung [kWh/a] |  |  |  | 0
15 | CO2-Einsparung [kg/a] |  |  |  | 0
16 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 10
17 | CO2-Einsparung gesamt über Lebensdauer [t] |  |  |  | 0
Daten zu den Ausgaben
Detaillierte Aufstellung der Ausgaben für Stilllegung und Optimierung der alten WW-Bereitung und für den Einsatz der neuen WW-Bereitung (bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben (Material) [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben (Demontage und Montage) [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 | Gesamtausgaben |  |  |  | 0
32 | 1 Bitte erläutern Sie hier, wodurch die Energieeinsparungen erreicht werden (z.B. Reduzierung des WW-Verbrauchs durch Wasserspararmaturen, Verbesserung der Rohrleitungsdämmung, Verkürzung von Rohrleitungen).
4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen - Version 2301_V2
Pflichtfeld
Sperrfeld (Eintragung nicht möglich)
Sperrfeld (Berechnetes Feld)
Auswahlfeld

## Vorhabenbeschreibung
Vorhabenbeschreibung 4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen
Beschreiben Sie hier die geplanten Maßnahmen und geben Sie die CO2- Einsparung über die Lebensdauer (20 Jahre bei zentralem WW-Speicher und 10 Jahre bei Durchlauferhitzer) durch die geplanten Maßnahmen an.
4.2.10 a) - Rückbau und Sanierung von Warmwasserbereitungsanlagen - Version 2301_V2

## Annahmen (hidden)
Berechnung Verbräuche/Emissionen
| AN | Nutzfläche/Nettogrundfläche | 0 | m²
nach | zentrale Trinkwassererwärmung | [5 empty] | Nebenrechnung Einbau dezentraler WWB
DIN 4701-10 | [6 empty] | Anzahl neuer Strom-Durchlauferhitzer/Kleinspeicher [stk] | 0
vereinfachte Berechnung | eTW,g | Erzeugeraufwandszahl TWW (Erdgas oder Öl NT-Kessel) | #DIV/0! | - |  |  | Durchschnittliche Leistungsaufnahme [kW] | 0
| qh,g,HE | Hilfsenergie Erzeuger | #DIV/0! | kWh/m²a |  |  | Durchschnittliche Laufzeit pro Woche [h] | 0
|  | Verteilung und Speicher im beheizten Bereich |  |  | unbeheizter Bereich |  | Energieverbrauch pro Jahr | 0
| qTW,s | Speicherverluste | 0.2 | kWh/m²a | #DIV/0! | kWh/m²a | Energiekosten pro Jahr | 0
| qTW,d | Verteilungsverluste mit Zirkulation | #DIV/0! | kWh/m²a | #DIV/0! | kWh/m²a | CO2Emissionen | 0
| qTW,d,gut | Wärmegutschrift | #DIV/0! | kWh/m²a | #DIV/0! | kWh/m²a
| qTW,d,HE | Hilfsenergie Verteilung | #DIV/0! | kWh/m²a | #DIV/0! | kWh/m²a
|  | Verluste Öl/Gas | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
|  | Aufwand Hilfsenergie (Strom) | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
|  | Verluste Öl/Gas plus ggfs. Aufschlag für Altanlage (20% vor 1980/ungedämmt) | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
|  | Aufwand Hilfsenergie (Strom) | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
| Bitte auswählen | Verluste (CO2) | #DIV/0! | kg/a | #DIV/0! | kg/a
| Strom | Aufwand Hilfsenergie (CO2) | #DIV/0! | kg/a | #DIV/0! | kg/a
dezentrale Trinkwassererwärmung
| qTW,d | Verteilungsverluste | 0.25 | kWh/m²a
| qTW,s | Speicherverluste | 0.5 | kWh/m²a
| qTW,d,gut | Wärmegutschrift | -0.11 | kWh/m²a
|  | Verluste Strom | 0 | kWh/a
|  | Wärmegutschrift (Öl/Gas) | 0 | kWh/a
| Strom | Verluste (CO2) | 0 | kg/a
| Bitte auswählen | Wärmegutschrift (CO2) | 0 | kg/a
|  | Endenergieeinsparung | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
|  | CO2-Einsparung | #DIV/0! | kg/a | #DIV/0! | kg/a
| b | Ergebnis Endenergie | #DIV/0! | kWh/a
|  | Ergebnis CO2 | #DIV/0! | kg/a
Dämmung zentraler WW-Speicher |  | Endenergieeinsparung | #DIV/0! | kWh/a
|  | CO2-Einsparung | #DIV/0! | kg/a
Wenn Nachrüstung Speicher, |  | Endenergieeinsparung | #DIV/0! | kWh/a
sonst Umrüstung dezentral |  | CO2-Einsparung | #DIV/0! | kg/a

## Auswahl (hidden)
Art_vorher | Art_nachher | 5 |  | g/kWh
Bitte auswählen | Bitte auswählen |  | Bitte auswählen
zentraler WW-Speicher | zentraler WW-Speicher |  | Erdgas | 202
| Durchlauferhitzer |  | Erneuerbare Energien | 0
| Kleinspeicher |  | Flüssiggas | 234
|  |  | Heizöl | 266
|  |  | Nah-/Fernwärme (Heizwerke) | 303
Energieträger_vorher | nachher | 6 | Nah-/Fernwärme KWK | 200
Bitte auswählen | Bitte auswählen |  | Strom | 590
Heizöl | Heizöl |  | Strom Wärmepumpen | 196.6667
Erdgas | Erdgas
Nah-/Fernwärme | Nah-/Fernwärme
Flüssiggas | Flüssiggas
Strom | Strom
Biomasse
Solarthermie
Verteilleitung/Speicher wo?
Bitte auswählen
beheizten Bereich
unbeheizten Bereich
Dämmung_vorher | Dämmung_nachher | 8 + 10
Bitte auswählen | Bitte auswählen
nicht gedämmt | gut gedämmt
mäßig gedämmt | Durchlauferhitzer
Kleinspeicher
Sanierungsmaßnahmen
Bitte auswählen
Rückbau zentrale Warmwasserbereitung und Einbau dezentraler Warmwasserbereiter
Sanierung der zentralen WW-Bereichtung und Anpassung an Bedarf
keine Zahlen in Zeile 10-12 bei "zentrale Warmwasserbereitung"
10000
Steuerfeld Projektbegl DL | TRUE