## Erläuterung
Formular 4.2.10
Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen
Richtlinie zur Bundesförderung kommunaler Klimaschutz (Kommunalrichtlinie)
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und CO2-Einsparung durch den Pumpentausch zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
Bitte reichen Sie diese Vorhabenbeschreibung zusammen mit dem Easy-Online-Antrag sowie ggf. weiteren Dokumenten bei der Projektträgerin ZUG ein. Informationen zur Einreichung eines Förderantrags finden Sie auf der Internetseite der Nationalen Klimaschutzinitiative (https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/kommunalrichtlinie).
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisformular werden einige allgemeine Angaben zur Anlage sowie zum Energieverbrauch abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel.
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1

## Basisdatenblatt
Vorhabenbeschreibung 4.2.10 Sanierung von Beckenwasserpumpen Richtlinie zur Bundesförderung kommunaler Klimaschutz (Kommunalrichtlinie)
1 | Antragsteller
2 | Anzahl der Anlagen
3 | Gesamtausgaben | 0 | Euro
4 | Jährliche Stromeinsparungen gesamt | 0 | kWh/a
5 | Durchschnittliche Einsparung | 0 | %
6 | CO2-Einsparungen gesamt über Lebensdauer | 0 | Tonnen
7 | Vermeidungskosten in €/t CO2 | 0 | €/t
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Ausgaben für folgende Positionen zuwendungsfähig sind: - Pumpen für das Beckenwasser und Frequenzumrichter - Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Pumpen - Montage der neuen Pumpen und der Frequenzumrichter - Verkabelung zwischen Pumpen und Frequenzumrichtern - Lieferung und Montage der Anpassungsrohrstücke für Saug- und Druckseite - Leistungsgrenze Saugseite: Rohrleitung bis zum Zulaufschieber in der Zulaufleitung - Leistungsgrenze Druckseite: Rohrleitung bis zur Absperrklappe Nicht zuwendungsfähig sind u. a. Ausgaben für die Anpassung der E-Technik, die Ansteuerung des Frequenzumrichters sowie SPS-Programmierungen und bauliche Anpassungsarbeiten (wie z. B. Fundamente, Durchbrüche)
Bestätigungen des Fachbetriebs
Hiermit wird bestätigt, dass in der Ausgabenkalkulation lediglich zuwendungsfähige Ausgaben enthalten sind (entsprechend des obigen Hinweises) und dass die in der Kommunalrichtlinie genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik in der Planungsphase berücksichtigt wurden.
8 | Stempel und Unterschrift (Fachbetrieb)
Die in diesem Formular ausgesprochenen Bestätigungen und Erklärungen werden mit der Unterzeichnung des Easy-Online-Antragsformulars rechtskräftig.
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Anlage 1
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Anlage
2 | Anzahl der Becken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Anlage 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Anlage 1
b | Berechnet mit einem Strompreis von 0,407 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 436 g CO2/kWh
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Anlage 2
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Anlage
2 | Anzahl der Becken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Anlage 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Anlage 2
b | Berechnet mit einem Strompreis von 0,407 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 436 g CO2/kWh
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Anlage 3
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Anlage
2 | Anzahl der Becken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Anlage 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Anlage 3
b | Berechnet mit einem Strompreis von 0,407 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 436 g CO2/kWh
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Anlage 4
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Anlage
2 | Anzahl der Becken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Anlage 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Anlage 4
b | Berechnet mit einem Strompreis von 0,407 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 436 g CO2/kWh
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Anlage 5
Technische Angaben zu den Beckenwasserpumpen
| Antragsteller |  | 0
1 | Name des Anlage
2 | Anzahl der Becken
3 | Beckenwasseroberfläche insgesamt [m²]
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) |  | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Typ und Nutzung (z. B. Umwälzpumpen, Filterrückspülung, Attraktionen etc.) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Leistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Korrekturfaktor Steuerung/ Frequenzumrichter | Stromverbrauch Pumpe [kWh/a]
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
25 | [5 empty] | SUMME [kWh/a] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [kWh/a] | [5 empty] | 0
| erreichte Stromeinsparungen [%] | [5 empty] | 0%
| Erreichte CO2-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 20 Jahren [Tonnen]c | [5 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben (Bitte geben Sie Bruttopreise an)
29 | Investitionsausgaben für Pumpen [€] |  | 0
30 | Installationsausgaben für Montage / Demontage [€]
31 | Gesamtausgaben Anlage 1 [€] |  | 0
32 | Amortisationsdauer [Jahre]b |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung | [5 empty] | Anlage 5
b | Berechnet mit einem Strompreis von 0,407 ct/kWh
c | Berechnet mit Emissionsfaktor von 436 g CO2/kWh
4.2.10 Vorhabenbeschreibung Sanierung von Beckenwasserpumpen - 2507_V1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Werte (hidden)
Steuerungsfeld projektbegleitende Maßnahmen | TRUE
Emissionsfaktor | 436 | g/kWh
Strompreis | 0.407 | Euro/kWh