## Basisdatenblatt
| #VALUE! | #VALUE!
4.2.7 Maßnahmen zu Förderung klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung - Vorhabenbeschreibung: b) Errichtung einer Vorklärung und Umstellung der Klärschlammbehandlung auf Faulung
Die in diesem Formular ausgesprochenen Bestätigungen und Erklärungen werden durch die Unterzeichnung des Antrages auf Gewährung einer Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) rechtskräftig. Informationen zur Einreichung eines Förderantrags finden Sie auf der Internetseite der Nationalen Klimaschutzinitiative:
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/kommunalrichtlinie
Basisdaten
Antragsteller |  |  |  | 1
Ort/Name der Kläranlage |  |  |  | 1
Größenklasse |  |  |  | 1
Fördersatz, THG-Einsparung und Fördermitteleffizienz
Gesamtausgaben | 0 | € |  | 1
Beantragte Förderquote |  | % |  | 1
Fördersumme (Mindestzuwendung 10.000,00 €) | 0 | € |  | 1
10000
THG-Einsparungen pro Jahr | 0 | t CO2-Äq./a |  | 1
Lebensdauer | 30 | a
THG-Einsparungen während der Lebensdauer | 0 | t CO2-Äq. |  | 1
Fördermitteleffizienz | 0 | €/t CO2-Äq. |  | 1
Fördervorraussetzungen und technischen Mindestanforderungen gemäß der Kommunalrichtlinie:
Die in der Kommunalrichtlinie und im Technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wurden in der Planungsphase berücksichtigt. |  |  |  | 1
Die in der vorliegenden Studie (DWA 216, Machbarkeitstudie) erarbeitete Vorzugsvariante muss mindestens die Zielkennwerte gemäß des Technischen Annex erreichen. Bitte geben Sie die entsprechenden Seitenzahlen Ihrer Studie an, aus denen die Einhaltung der Zielkennwerte hervorgeht. |  |  |  | 1
Einzureichende Nachweise zur Antragstellung
Die beantragte Maßnahme unter Nummer 4.2.7 b) muss zuvor in einer durchgeführten Machbarkeitsstudie ermittelt worden sein, welche die Anforderungen gemäß Nummer 4.1.6 Machbarkeitsstudien erfüllt und zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als zwei Jahre ist. Wenn bereits eine Studie nach den Maßgaben des Arbeitsblattes DWA-A 216 innerhalb der letzten zwei Jahre vor Antragstellung durchgeführt wurde und diese Studie die gleichen oder übertreffenden Ziele (Zielkennwerte) einhält, kann diese Studie ebenfalls Grundlage für die Förderung der Maßnahmen sein. Die erforderliche Studie wurde mit dem Antrag eingereicht (per E-Mail, PROFI-Online oder postalisch). |  |  |  | 1
Die modulare tabellarische Ausgabenaufstellung nach DIN 276 bis zur dritten Ebene, nach LP 3-Entwurfsplanung oder Ähnliches wurde aggregiert in den nachfolgenden Excelblättern eingegeben. |  |  |  | 1
Abfrage Beihilferelevanz
Bei der von Ihnen beantragten Förderung kann es sich um eine staatliche Beihilfe gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV handeln. Der Ausschluss einer Beihilfe ist nur möglich, wenn eines der Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe ausgeschlossen werden kann. Eine beihilfefreie Förderung Ihres beantragten Vorhabens kommt in Betracht, wenn das Merkmal der Wettbewerbsverfälschung aufgrund des Vorhandenseins eines rechtlichen Monopols verneint werden kann. Ein rechtliches Monopol liegt vor, wenn • die durch die Förderung unterstützte Dienstleistung durch Gesetz oder Regulierungsmaßnahme im Einklang mit dem europäischen Recht ausschließlich dem Antragsteller als Dienstleister vorbehalten ist (z. B. durch Satzung), • jeglicher Wettbewerb um die Stellung als alleiniger Erbringer dieser Dienstleistung ausgeschlossen ist, • die Dienstleistung nicht mit anderen Dienstleistungen konkurriert und • eine Quersubventionierung durch Vorhandensein einer Trennungsrechnung ausgeschlossen ist. Dies setzt voraus, dass getrennte Bücher geführt werden, Kosten und Einnahmen ordnungsgemäß zugewiesen werden, und die staatlichen Zuwendungen für die einem rechtlichen Monopol unterliegende Dienstleistung nicht für andere Tätigkeiten verwendet werden können. Zum Ausschluss der Beihilfe bitten wir um folgende Bestätigungen:
a. Ich/wir bestätige/n, dass die durch das beantragte Vorhaben unterstützte Dienstleistung einem rechtlichen Monopol unterliegt. |  |  |  | 1
b. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir über eine Buchführung verfüge/n, bei der die Kosten und Einnahmen für Maßnahmen im Rahmen des rechtlichen Monopols von anderen Tätigkeiten/Geschäftsbereichen getrennt werden und die öffentliche Zuwendung nicht für andere Tätigkeiten verwendet wird (Trennungsrechnung). |  |  |  | 1
c. Ich/wir bestätigen, dass die durch das Vorhaben gewonnene Energie bzw. die Energieerzeugung ausschließlich der Eigennutzung dient. Es handelt sich um eine Insellösung, bei der keine Möglichkeit zur Einspeisung vorhanden ist und keine Einspeisevergütung durch das EEG in Anspruch genommen wird oder werden kann. Dies kann nur durch einen fehlenden Anschluss an das öffentliche Netz oder durch eine andere technische Einrichtung ( z.B. Abschaltung BHKW, Stromspeicher) erfolgen, bei der die Überschussstromproduktion nicht in das öffentliche Netz eingeleitet wird. Auch werden keine weiteren, nicht vom rechtlichen Monopol umfassten Anlagen des Antragstellers durch die gewonnene Energie versorgt. |  |  |  | 1
Sollten die Bestätigungen a), b) und/oder c) nicht bestätigt werden können, kann eine Beihilfe nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall kommt eine Förderung auf Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) Art. 41 sowie der De-minimis-Verordnung in Betracht, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Dies kann u.U. zur Absenkung des Förderbetrags oder der Förderquote führen. Gemäß aktueller Förderrichtlinie finden Sie hierzu unter „beihilferechtliche Voraussetzungen“ weitere Informationen. Die Einordnung der Beihilferelevanz einer Förderung ist im EU-Recht verankert. Falschangaben können zur Folge haben, dass die Förderung widerrufen werden kann. Die EU-Kommission kann innerhalb einer Frist von 10 Jahren im Falle der rechtswidrigen Gewährung einer Beihilfe eine vollständige Rückforderung der Beihilfe verlangen. Vertrauensschutz wie im nationalen Recht besteht dabei grundsätzlich nicht. |  |  |  | 1
d. Wir bitten um Bestätigung, dass die Feuerungswärme der energieerzeugenden Anlagen (BHWK o.ä.) jeweils unter 2 MW Feuerungswärmeleistung beträgt. |  |  |  | 1
e. Sollte die Bestätigung d) nicht getätigt werden können, bitten wir um Bestätigung, dass die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß Art. 41 Abs. 2 AGVO für Klärschlämme mit einer THG-Mindesteinsparung von 80 % gemäß Art. 29 Abs. 10 der Richtlinie (EU) 2018/2001 (aktuelle Fassung) eingehalten werden. |  |  |  | 1
In den gelben Eingabefeldern fehlen noch Daten: Bitte füllen Sie alle gelben Eingabefelder plausibel auch in den Folgeblättern aus |  |  | 0 | 0

## Maßnahme
Zuwendungsfähige Maßnahmen: Vorklärbecken, Anlagen zur Abscheidung von nicht-löslichen Kleinstpartikeln Faulturm, Schlammtransportinfrastruktur Anlagen zur thermischen und mechanischen Desintegration des Klärschlamms Anlagen zur Weiterverarbeitung des Klärschlamms (Entwässerungsanlage, Mischanlage) Gaspufferspeicher
Nicht Zuwendungfähige Maßnahmen: Maßnahmen, die nicht der Umstellung auf Faulung dienen Sonstige Kostengruppen: Temporäre Provisorien, Unvorhergesehens, Blockheizkraftwerke, Anlagen für Wasserstoff, Anlagen zur 4. Reinigungsstufe, Warnschilder, Zaunanlagen, Türen/Tore etc., mobile Stationen, Gebäude, welche nicht als zuwendungsfähige Maßnahmen benannt sind (z.B. extern stehende Betriebsgebäude), Wärmeversorgung, Klimaanlagen, Brauchwasseranlagen, Kernbohrungen, Planungsleistungen nach HOAI
Kosten der Maßnahme in Netto- oder Bruttowerten: |  |  | 1
Bitte bestätigen Sie, dass sich Ihre beantragten Ausgaben je Kostengruppe nur auf die zuwendungsfähigen Maßnahmen beziehen: |  |  | 1
DIN 276 Kostengruppe |  | Beantragte Ausgaben [€]
200 | Vorbereitende Maßnahmen (Vorbereitende Maßnahmen, um die Baumaßnahme auf dem Grundstück durchführen zu können) | 0
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen, jedoch ohne die technischen Anlagen (KG 400). Dazu gehören auch die mit dem Bauwerk fest verbundenen Einbauten, die der jeweiligen Zweckbestimmung dienen, sowie die mit den Baukonstruktionen in Zusammenhang stehenden übergreifenden Maßnahmen. Außenanlagen außerhalb des Bauwerks und gestaltete Freiflächen gehören zur KG 500. Bei Umbauten und Modernisierungen von Baukonstruktionen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.) | 0
400 | Bauwerk - Technische Anlagen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung der technischen Anlagen des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infra-strukturanlagen. Dazu gehören auch die übergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen. Die einzelnen technischen Anlagen enthalten die zugehörigen Gestelle, Befestigungen, Armaturen, Wärme- und Kältedämmung, Schall- und Brandschutzvorkehrungen, Abdeckungen, Verkleidungen, Anstriche, Kennzeichnungen sowie die werkseitig integrierten Mess-, Steuer- und Regelanlagen. Dazu gehören auch die Betriebskosten bis zur Abnahme. Die Kosten für das Erstellen und Schließen von Schlitzen und Durchführungen sowie von Rohr- und Kabelgräben werden in der Regel in der KG 300 erfasst. Zu den technischen Anlagen zählen bei Umbauten und Modernisierungen auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.) | 0
500 | Außenanlagen und Freiflächen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung von Außenanlagen der Bauwerke sowie von Freiflächen, die selbstständig und unabhängig der Bauwerke sind, mit den dazugehörigen baulichen Anlagen, Baukonstruktionen oder technischen Anlagen. Dazu gehören auch die mit baulichen Anlagen fest verbundenen Einbauten, die der besonderen Zweckbestimmung dienen sowie übergreifende Maßnahmen. Die Kosten von Außenanlagen und Freiflächen, die unterbaut sind (z. B von Tiefgaragen, Untergeschossen, Tunneln), sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. Bei Umbauten und Modernisierungen von Außenanlagen und Freiflächen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. | 0
700 | Baunebenkosten (Leistungen, die neben den Bauleistungen und Lieferungen für das Bauprojekt erforderlich sind (z. B. Leistungen des Bauherren, Vorbe- reitung der Objektplanung, Leistungen der Objekt- und Fachplanung, künstlerische Leistungen und allgemeine Baunebenkosten) | 0
Gesamtausgaben [€] |  | 0
Zusätzlich gewonnene Energie durch die Umstellung auf Faulung [kWh/a]: Die zusätzlich gewonnene Energie ergibt sich aus der Differenz der durch Faulung erzeugten Energie und der für den Betrieb des Vorklärbeckens, der Schlammpumpen, der Klärschlammentwässerung (vor der Faulung) und der für den Betrieb des Faulturms zusätzlich benötigten Energie. |  |  | 1
Seitenzahl der Dokumenation der zusätzlich gewonnenen Energie durch die Umstellung auf Faulung
Zu erwartende THG-Einsparungen pro Jahr [t CO2-Äq./a]a |  | 0
a berechnet mit Emissionsfaktor von 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)

## Vorklärbecken
Vorklärbecken oder anderen Anlagen zur Abscheidung von nicht-löslichen Kleinstpartikeln |  | Gesamtausgaben €
DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: • Bitte beachten Sie, dass zu den jeweiligen Kostengruppen nur die konkret genannten Inhalte/Maßnahmen zuwendungsfähig sind • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen. • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an. |  | 0
Kostengruppe (KG) |  | Ausgaben je Kostengruppe [€]
200 Vorbereitende Maßnahmen |  | 0
210 Herrichten (Herrichten des Grundstücks)
211 Sicherungsmaßnahmen | Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 Abbruchmaßnahmen | Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen
213 Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 Herrichten der Geländeoberfläche | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegung einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
300 Bauwerk - Baukonstruktion |  | 0
310 Baugrube/Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
311 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
319 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 310 |  | 0
320 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst)
321 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 Flachgründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 Tiefgründungen | Pfahlgründung einschließlich der Roste; Verankerungen
324 Gründungsanlagen Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten | z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten
325 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 Sonstigs zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 320 |  | 0
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionenaußen (Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen. Die KG 331 und 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.)
331 Tragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
332 Nichttragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Attiken, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
333 Außenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4)
334 Außenwandöffnungen | Sonstige Öffnungen
335 Außenwandbekleidungen, außen | Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten
336 Außenwandbekleidungen, innen | Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten
337 Elemementierte Außenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder äußere und innere Bekleidungen enthalten können
360 Dächer (Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen)
361 Dachkonstruktion | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper)
362 Dachöffnungen | Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben und sonstiger Einbauteile
365 Elementierte Dachkonstruktionen | Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
369 Sonstiges zur KG 360 | Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 360 |  | 0
370 Infrastrukturanlagen (Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen sowie Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können. Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478)
375 Anlagen der Abwasserentsorgung | Baukonstruktionen von Anlagen der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
380 Baukonstruktive Einbauten (Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
384 Mechanische Einbauten | Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen) und im Wasserbau (z. B. Grob- und Feinrechen) dienen. Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind)
391 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser
392 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor Inbetriebnahme
399 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 390 |  | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | 0
410 Abwasseranlagen
411 Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen
419 Sonstiges zur KG 410 | Installationsblöcke (technischer Anteil); Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 410 |  | 0
440 Elektrische Anlagen (Elektrische Anlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450)
443 Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
444 Niederspannungsinstallationsanlagen | Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
449 Sonstiges zur KG 440 | Frequenzumformer; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 440 |  | 0
460 Förderanlagen (Krananlagen)
465 Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeugen
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380. Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, Berechnungen, Anschließen von anderen technischen Anlagen).
477 Verfahrenstechnische Anlagen Abwasser | Verfahrenstechnische Anlagen für Abwasserbehandlung und -entsorgung (z.B. Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen)
479 Sonstiges zur KG 470 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
480 Gebäude- und Anlagenautomatisation (Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zur automatischen Durchführung von technischen Funktionsabläufen)
481 Automatisationsenrichtungen | Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen,Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
483 Automatisationsmanagement | Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen
484 Kabel, Leitungen, Verlegsysteme | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 Datenübertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
489 Sonstiges zur KG 480 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 480 |  | 0
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind)
491 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser)
492 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor der Inbetriebnahme
499 Sonstiges zur KG 490 | Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
500 Außenanlagen und Freiflächen |  | 0
550 Technische Anlagen (Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind. Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.)
551 Abwasseranlagen | Abwasserleitungen, Sammelgruben, Abscheider, Hebeanlagen
559 Sonstiges zur KG 550 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 550 |  | 0
700 Baunebenkosten |  | 0
710 Bauherrenaufgaben (Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben)
712 Bedarfsplanung | Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung zur Inbetriebnahme des Objekts
719 Sonstiges zur KG 710 | Management zur Inbetriebnahme des Objekts |  | 0
760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Abnahmen | Abnahmen

## Faulturm
Faulturm DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: Die durchgestrichenen Kosten sind gemäß der Kommunalrichtlinie nicht zuwendungsfähig • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an. • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen. |  | Gesamtausgaben €
DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: • Bitte beachten Sie, dass zu den jeweiligen Kostengruppen nur die konkret genannten Inhalte/Maßnahmen zuwendungsfähig sind • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an |  | 0
Kostengruppe (KG) |  | Ausgaben je Kostengruppe [€]
200 Vorbereitende Maßnahmen |  | 0
210 Herrichten (Herrichten des Grundstücks)
211 Sicherungsmaßnahmen | Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 Abbruchmaßnahmen | Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen
213 Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 Herrichten der Geländeoberfläche | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegung einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
300 Bauwerk - Baukonstruktion |  | 0
310 Baugrube/Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
311 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
319 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 310 |  | 0
320 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst)
321 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 Flachgründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 Tiefgründungen | Pfahlgründung einschließlich der Roste; Verankerungen
324 Gründungsanlagen Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten | z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten
325 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 Sonstigs zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 320 |  | 0
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionenaußen (Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen. Die KG 331 und 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.)
331 Tragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
332 Nichttragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Attiken, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
333 Außenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4)
334 Außenwandöffnungen | Sonstige Öffnungen
335 Außenwandbekleidungen, außen | Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten.
336 Außenwandbekleidungen, innen | Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten.
337 Elemementierte Außenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder äußere und innere Bekleidungen enthalten können
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden. Die KG 341 und die KG 342 können ggf. als KG 341 zusammengefasst werden.
341 Tragende Innenwände | Tragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
342 Nichttragende Innenwände | Nichttragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
343 Innenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler innerhalb des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4
344 Innenwandöffnungen | Sonstige Öffnungen
345 Innenwandbekleidungen | Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten
346 Elementierte Innnwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwandbekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
349 Sonstiges zur KG 340 | Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 340 |  | 0
350 Decken/Horizontale Baukonstruktion Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen
351 Deckenkonstruktionen | Tragende Konstruktionen für Decken, Treppen, Rampen, Balkone und andere horizontale Baukonstruktionen einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen)
352 Deckenöffnungen | Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile
353 Deckenbeläge | Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten sowie Schwingböden und Installationsdoppelböden
354 Deckenbekleidungen | Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
355 Elementierte Deckenkonstruktionen | Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
359 Sonstiges zur KG 350 | Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Abdeckungen, Schachtdeckel, Roste, Leitern, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 350 |  | 0
360 Dächer Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen
361 Dachkonstruktionen | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper)
362 Dachöffnungen | Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben und sonstiger Einbauteile
365 Elementierte Dachkonstruktionen | Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
369 Sonstiges zur KG 360 | Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 360 |  | 0
370 Infrastrukturanlagen (Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können. Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478)
375 Anlagen der Abwasserentsorgung | Baukonstruktionen von Anlagen der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
380 Baukonstruktive Einbauten (Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
384 Mechanische Einbauten | Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen) und im Wasserbau (z. B. Grob- und Feinrechen) dienen. Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind)
391 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser
392 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor Inbetriebnahme
399 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 390 |  | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | 0
410 Abwasseranlagen
411 Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen
419 Sonstiges zur KG 410 | Installationsblöcke (technischer Anteil); Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 410 |  | 0
440 Elektrische Anlagen (Elektrische Anlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450)
443 Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
444 Niederspannungsinstallationsanlagen | Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
449 Sonstiges zur KG 440 | Frequenzumformer; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 440 |  | 0
460 Förderanlagen (Krananlagen)
465 Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeugen
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380. Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, Berechnungen, Anschließen von anderen technischen Anlagen).
477 Verfahrenstechnische Anlagen Abwasser | Verfahrenstechnische Anlagen für Abwasserbehandlung und -entsorgung (z.B. Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen)
479 Sonstiges zur KG 470 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
480 Gebäude- und Anlagenautomatisation
481 Automatisationsenrichtungen | Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen,Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
483 Automatisationsmanagement | Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen
484 Kabel, Leitungen, Verlegsysteme | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 Datenübertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
489 Sonstiges zur KG 480 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 480 |  | 0
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind)
491 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser)
492 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor der Inbetriebnahme
499 Sonstiges zur KG 490 | Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
500 Außenanlagen und Freiflächen |  | 0
550 Technische Anlagen (Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind. Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.)
551 Abwasseranlagen | Abwasserleitungen, Sammelgruben, Abscheider, Hebeanlagen
559 Sonstiges zur KG 550 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 550 |  | 0
700 Baunebenkosten |  | 0
710 Bauherrenaufgaben (Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben)
712 Bedarfsplanung | Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung zur Inbetriebnahme des Objekts
719 Sonstiges zur KG 710 | Management zur Inbetriebnahme des Objekts |  | 0
760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Abnahmen | Abnahmen

## Schlammtransport - Verarbeitung
Schlammtransport und Schlammverarbeitung DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: Die durchgestrichenen Kosten sind gemäß der Kommunalrichtlinie nicht zuwendungsfähig • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an. • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen. |  | Gesamtausgaben €
DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: • Bitte beachten Sie, dass zu den jeweiligen Kostengruppen nur die konkret genannten Inhalte/Maßnahmen zuwendungsfähig sind • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an |  | 0
Kostengruppe (KG) |  | Ausgaben je Kostengruppe [€]
200 Vorbereitende Maßnahmen |  | 0
210 Herrichten (Herrichten des Grundstücks)
211 Sicherungsmaßnahmen | Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 Abbruchmaßnahmen | Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen
213 Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 Herrichten der Geländeoberfläche | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegung einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
300 Bauwerk - Baukonstruktion |  | 0
310 Baugrube/Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
311 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
319 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 310 |  | 0
320 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst)
321 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 Flachgründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 Tiefgründungen | Pfahlgründung einschließlich der Roste; Verankerungen
324 Gründungsanlagen Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten | z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten
325 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 Sonstigs zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 320 |  | 0
370 Infrastrukturanlagen (Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können. Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478)
375 Anlagen der Abwasserentsorgung | Baukonstruktionen von Anlagen der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
380 Baukonstruktive Einbauten (Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
384 Mechanische Einbauten | Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen und im Wasserbau (z. B. Grob- und Feinrechen) dienen. Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind)
391 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser
392 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor Inbetriebnahme
399 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 390 |  | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | 0
410 Abwasseranlagen
411 Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen
419 Sonstiges zur KG 410 | Installationsblöcke (technischer Anteil); Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 410 |  | 0
440 Elektrische Anlagen (Elektrische Anlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450)
443 Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
444 Niederspannungsinstallationsanlagen | Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
449 Sonstiges zur KG 440 | Frequenzumformer; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 440 |  | 0
460 Förderanlagen (Krananlagen)
465 Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeugen
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
477 Verfahrenstechnische Anlagen Abwasser | Verfahrenstechnische Anlagen für Abwasserbehandlung und -entsorgung (z.B, Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen)
479 Sonstiges zur KG 470 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
480 Gebäude- und Anlagenautomatisation
481 Automatisationsenrichtungen | Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen,Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
483 Automatisationsmanagement | Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen
484 Kabel, Leitungen, Verlegsysteme | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 Datenübertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
489 Sonstiges zur KG 480 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 480 |  | 0
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind)
491 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser)
492 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor der Inbetriebnahme
499 Sonstiges zur KG 490 | Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
500 Außenanlagen und Freiflächen |  | 0
550 Technische Anlagen (Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind. Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.)
551 Abwasseranlagen | Abwasserleitungen, Sammelgruben, Abscheider, Hebeanlagen
559 Sonstiges zur KG 550 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 550 |  | 0
700 Baunebenkosten |  | 0
710 Bauherrenaufgaben (Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben)
712 Bedarfsplanung | Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung zur Inbetriebnahme des Objekts
719 Sonstiges zur KG 710 | Management zur Inbetriebnahme des Objekts |  | 0
760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Abnahmen | Abnahmen

## Gasspeicher
Gaspufferspeicher |  | Gesamtausgaben €
DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: • Bitte beachten Sie, dass zu den jeweiligen Kostengruppen nur die konkret genannten Inhalte/Maßnahmen zuwendungsfähig sind • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an |  | 0
Kostengruppe (KG) |  | Ausgaben je Kostengruppe [€]
200 Vorbereitende Maßnahmen |  | 0
210 Herrichten (Herrichten des Grundstücks)
211 Sicherungsmaßnahmen | Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 Abbruchmaßnahmen | Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen
213 Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 Herrichten der Geländeoberfläche | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegung einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
300 Bauwerk - Baukonstruktion |  | 0
310 Baugrube/Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
311 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
319 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 310 |  | 0
320 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst)
321 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 Flachgründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 Tiefgründungen | Pfahlgründung einschließlich der Roste; Verankerungen
324 Gründungsanlagen Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten | z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten
325 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 Sonstigs zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 320 |  | 0
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionenaußen (Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen. Die KG 331 und 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.)
331 Tragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
332 Nichttragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Attiken, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
333 Außenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4)
334 Außenwandöffnungen | Sonstige Öffnungen
335 Außenwandbekleidungen, außen | Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten.
336 Außenwandbekleidungen, innen | Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten.
337 Elemementierte Außenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder äußere und innere Bekleidungen enthalten können
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden. Die KG 341 und die KG 342 können ggf. als KG 341 zusammengefasst werden.
341 Tragende Innenwände | Tragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
342 Nichttragende Innenwände | Nichttragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
343 Innenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler innerhalb des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4
344 Innenwandöffnungen | Sonstige Öffnungen
345 Innenwandbekleidungen | Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten
346 Elementierte Innnwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwandbekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
349 Sonstiges zur KG 340 | Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 340 |  | 0
350 Decken/Horizontale Baukonstruktion Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen
351 Deckenkonstruktionen | Tragende Konstruktionen für Decken, Treppen, Rampen, Balkone und andere horizontale Baukonstruktionen einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen)
352 Deckenöffnungen | Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile
353 Deckenbeläge | Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten sowie Schwingböden und Installationsdoppelböden
354 Deckenbekleidungen | Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
355 Elementierte Deckenkonstruktionen | Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
359 Sonstiges zur KG 350 | Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Abdeckungen, Schachtdeckel, Roste, Leitern, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 350 |  | 0
360 Dächer Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen
361 Dachkonstruktionen | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper)
362 Dachöffnungen | Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben und sonstiger Einbauteile
365 Elementierte Dachkonstruktionen | Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
369 Sonstiges zur KG 360 | Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 360 |  | 0
370 Infrastrukturanlagen (Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können. Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478)
375 Anlagen der Abwasserentsorgung | Baukonstruktionen der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
380 Baukonstruktive Einbauten (Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
384 Mechanische Einbauten | Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks (z.B. Gasentschwefler, Gasspeicher) dienen. Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind)
391 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser
392 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor Inbetriebnahme
399 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 390 |  | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | 0
410 Gasanlagen
413 Gasanlagen | Gasanlagen für Wirtschaftswärme (Gaslagerungsanlagen, Übergabestationen, Druckregelanlagen und Gasleitungen), soweit nicht in der KG 420 oder KG 470 erfasst
419 Sonstiges zur KG 410 | Installationsblöcke (technischer Anteil); Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 410 |  | 0
440 Elektrische Anlagen (Elektrische Anlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450)
443 Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
444 Niederspannungsinstallationsanlagen | Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
449 Sonstiges zur KG 440 | Frequenzumformer; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 440 |  | 0
460 Förderanlagen (Krananlagen)
465 Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeugen
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380. Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, Berechnungen, Anschließen von anderen technischen Anlagen).
477 Verfahrenstechnische Anlagen Gase | Verfahrenstechnische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen (z. B. Odorieranlagen)
479 Sonstiges zur KG 470 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
480 Gebäude- und Anlagenautomatisation
481 Automatisationsenrichtungen | Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen,Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
483 Automatisationsmanagement | Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Funktionen, Schnittstellen
484 Kabel, Leitungen, Verlegsysteme | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 Datenübertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
489 Sonstiges zur KG 480 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 480 |  | 0
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind)
491 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material-, Lager-, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Abdeckungen, Baustrom, Bauwasser)
492 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 Zusätzliche Maßnahmen | Reinigung vor der Inbetriebnahme
499 Sonstiges zur KG 490 | Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
500 Außenanlagen und Freiflächen |  | 0
550 Technische Anlagen (Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind. Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.)
553 Anlagen für Gase | Leitungen für Gase
559 Sonstiges zur KG 550 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 550 |  | 0
700 Baunebenkosten |  | 0
710 Bauherrenaufgaben (Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben)
712 Bedarfsplanung | Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung zur Inbetriebnahme des Objekts
719 Sonstiges zur KG 710 | Management zur Inbetriebnahme des Objekts |  | 0
760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Abnahmen | Abnahmen

## WErte (hidden)
Original Faulung
Steuerungsfeld projektbegleitende Maßnahmen | TRUE
Pflichtfelder (Auswahl- oder Ausfüllfelder)
Prototyp: Faulung Excelblatt
Basisatenblatt | Feld | Auswahl Text
Größenklassen | F12 | Bitte auswählen
Größenklassen | F12 | I
Größenklassen | F12 | II
Größenklassen | F12 | III
Größenklassen | F12 | IV
Größenklassen | F12 | V
Bestätigung für Zielkennwerte der Studie | G25, 28, 29 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung für Zielkennwerte der Studie | G25, 28, 29 | Hiermit bestätigen wir.
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Hiermit bestätigen wir.
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Wir bestätigen hiermit nicht.
Beihilfe deminis | G 36 | Wir bitten um Kenntnsinahme:
Beihilfe deminis | G36 | Wir haben Kenntnis genommen.
Maßnahmenblatt | Feld | Auswahl Text
Brutto Netto | F7 | Bitte auswählen
Brutto Netto | F7 | Brutto
Brutto Netto | F7 | Netto
Bestätigung zwf. Maßnahmen | F8 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung zwf. Maßnahmen | F8 | Hiermit bestätigen wir.

## Bilder (hidden)
Link | Thema | Bild
https://patents.google.com/patent/EP2767515A1/de | Kläranlage mit einer Trennwand Vorklärung
https://www.ressource-deutschland.de/aktuelles/news/detailseite/gute-praxis-beispiel-ressourceneffizientes-reinigen-von-ab-wasser-durch-innovative-zyklonfilter-technologie/ | KRL: Anlage zur Abscheidung von nicht-löslichen Kleinstpartikeln, Mikroplastik, Schwermetalle B6gemeint? | Zyklonfilter bildet eine mittels Laser durchlöcherte und speziell beschichtete Edelstahlplatte. Sobald Wasser in das System strömt, wird es durch Unterdruck in den Filter hineingesogen. Die Kombination verschiedener Technologien aus Aerodynamik, Strömungsphysik, Filtration und Separation bewirkt, dass sich Rückstände und Kleinstpartikel aus dem Wasser auf der Edelstahlplatte des Filters absetzen. Dieses Zusammenspiel ermöglicht somit eine gleichzeitige Abscheidung von Schweb-, Schwimm- und Senkstoffen ab einer Teilchengröße von 25 µm – und lässt somit auch die Filtration von Mikroplastikpartikeln aus dem Wasser zu.
https://www.huber-technology.com/de/huber-report/praxisberichte/mikrosiebungfiltration/feinstsiebung-die-guenstige-alternative-zu-vorklaerbecken.html | Feinstsiebung anstatt VK
https://www.chemietechnik.de/sicherheit-umwelt/elimination-von-mikroschadstoffen-im-abwasser.html | 4. Reinigungsstufe Entfernung von Mikrostoffen
https://klaerwerk.info/fachwissen/schlammbehandlung/flocken-im-klaerprozess-der-schluessel-zur-effizienzsteigerung-um-bis-zu-30/ | Flockung im Eindickungsprozess
https://www.acat.com/produkt/enviro-tech/water-tech/entschaeumer-und-entluefter/ | Flockung Entschäumung im Faulturm | EntschäumungsDosierstellen können sein: • Biologie • Ablauf zur Nachklärung • Faulturm • Aufsprühen • Dosierung in die Umwälzleitung • Sedimentationsbecken zur Entlüftung vor der Sedimentation • Sammelbecken Flockung bei schlammentwässerung Stationäre Polymeraufbereitungsanlahgen bei schlammentwässerung
http://stark-consult.de/pdf/Ultrawaves_Klaerschlammdesintegration_Ueberblick.pdf | KRL: Anlagen zur thermischen und mechanischen Desintegration des Klärschlamms, wo findet das statt? | Mechanisch: Rührwerkskugelmühle, Hochdruckhomogenisator, Lysat-Zentrifuge, Prallstrahlverfahren, Hochleistungspulstechnik, Ulltrschalltechnik Thermisch: Erhitzung des Schlamms Chemisch: Säurezugabe, Laugezugabe, Zusatz chenischer Oxidationsmittel
https://shop.dwa.de/en/Poster-Schema-Klaeranlage/POSTER-SCHEMA-KA | Poster Schema Kläranlage
https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasserqualitaet/abwasserreinigung/klaeranlage.html | Wie funktioniert eine Kläranlage?
https://ing-buse.eu/klaerschlammdesintegration/ | WIR BAUEN SEIT 2016 SCHLAMMDESINTEGRATIONSANLAGEN ZUM AUFSCHLUSS DES KLÄRSCHLAMMS IM KLÄRWERKSBEREICH
https://www.sera-web.com/de/dosiertechnik/branchen/wasser-und-abwassertechnik/kommunale-klaeranlagen | Höchste Wasserqualität mit hochwertiger Dosiertechnik!
https://www.aquaetgas.ch/16947 | SA-Empfehlung «Prozessführung der Faulung und Co-Vergärung»
https://energieforschung.at/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/Broschuere-Abwasserenergie-2017.pdf
https://www.landkreis-straubing-bogen.de/media/3986/ber_sr-bog_studie-biomassepotenzial_klaerwerk-straubing.pdf