## Basisdatenblatt
4.2.7 Maßnahmen zu Förderung klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung - Vorhabenbeschreibung: c) Einsatz effizienter Querschnittstechnologien
Die in diesem Formular ausgesprochenen Bestätigungen und Erklärungen werden durch die Unterzeichnung des Antrages auf Gewährung einer Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) rechtskräftig. Informationen zur Einreichung eines Förderantrages finden Sie auf der Internetseite der Nationalen Klimaschutzinitiative:
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/kommunalrichtlinie
Basisdaten
Antragsteller
Ort/Name der Kläranlage
Größenklasse |  |  | 1
Fördersatz, THG-Einsparung und Fördermitteleffizienz
Gesamtausgaben | 0 | €
Beantragte Förderquote |  | %
Fördersumme | 0 | €
Gesamt Energieeinsparung pro Jahr | 0 | kWh/a
Die Lebensdauer der (Teil-)Maßnahmen beträgt: 20 Jahre für Neu- und Umbaumaßnahmen auf Kläranlagen und im Abwassernetz 15 Jahre für alle weiteren Maßnahmen
Gesamt THG-Einsparungen während der Lebensdauer | 0 | t CO2-Äq.
Fördermitteleffizienz | 0 | €/t CO2-Äq.
Fördervorraussetzungen und technischen Mindestanforderungen gemäß der Kommunalrichtlinie:
Die in der Kommunalrichtlinie und im Technischen Annex genannten Fördervoraussetzungen sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wurden in der Planungsphase berücksichtigt. |  |  | 1
Einzureichende Nachweise zur Antragstellung
Bestimmte Maßnahmen müssen zuvor in einer Studie (Machbarkeitsstudie, Studie nach DWA-A 216) ermittelt worden sein, welche die Anforderungen gemäß Nummer 4.1.6 der Kommunalrichtlinie sowie Technischem Annex erfüllt und zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als zwei Jahre ist. Bitte prüfen Sie anhand der Kommunalrichtlinie, ob eine solche Studie für Ihre Maßnahme nötig ist und reichen Sie die Studie in dem Falle mit dem Antrag ein. |  |  | 1
Abfrage Beihilferelevanz
Bei der von Ihnen beantragten Förderung kann es sich um eine staatliche Beihilfe gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV handeln. Der Ausschluss einer Beihilfe ist nur möglich, wenn eines der Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe ausgeschlossen werden kann. Eine beihilfefreie Förderung Ihres beantragten Vorhabens kommt in Betracht, wenn das Merkmal der Wettbewerbsverfälschung aufgrund des Vorhandenseins eines rechtlichen Monopols verneint werden kann. Ein rechtliches Monopol liegt vor, wenn • die durch die Förderung unterstützte Dienstleistung durch Gesetz oder Regulierungsmaßnahme im Einklang mit dem europäischen Recht ausschließlich dem Antragsteller als Dienstleister vorbehalten ist (z. B. durch Satzung), • jeglicher Wettbewerb um die Stellung als alleiniger Erbringer dieser Dienstleistung ausgeschlossen ist, • die Dienstleistung nicht mit anderen Dienstleistungen konkurriert und • eine Quersubventionierung durch Vorhandensein einer Trennungsrechnung ausgeschlossen ist. Dies setzt voraus, dass getrennte Bücher geführt werden, Kosten und Einnahmen ordnungsgemäß zugewiesen werden, und die staatlichen Zuwendungen für die einem rechtlichen Monopol unterliegende Dienstleistung nicht für andere Tätigkeiten verwendet werden können. Zum Ausschluss der Beihilfe bitten wir um folgende Bestätigungen:
a. Ich/wir bestätige/n, dass die durch das beantragte Vorhaben unterstützte Dienstleistung einem rechtlichen Monopol unterliegt. |  |  | 1
b. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir über eine Buchführung verfüge/n, bei der die Kosten und Einnahmen für Maßnahmen im Rahmen des rechtlichen Monopols von anderen Tätigkeiten/Geschäftsbereichen getrennt werden und die öffentliche Zuwendung nicht für andere Tätigkeiten verwendet wird (Trennungsrechnung). |  |  | 1
Sollten die Bestätigungen a) und b) nicht bestätigt werden können, kann eine Beihilfe nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall kommt eine Förderung auf Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) Art. 38 sowie der De-minimis-Verordnung in Betracht, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Dies kann u.U. zur Absenkung des Förderbetrags oder der Förderquote führen. Gemäß aktueller Förderrichtlinie finden Sie hierzu unter „beihilferechtliche Voraussetzungen“ weitere Informationen. Die Einordnung der Beihilferelevanz einer Förderung ist im EU-Recht verankert. Falschangaben können zur Folge haben, dass die Förderung widerrufen werden kann. Die EU-Kommission kann innerhalb einer Frist von 10 Jahren im Falle der rechtswidrigen Gewährung einer Beihilfe eine vollständige Rückforderung der Beihilfe verlangen. Vertrauensschutz wie im nationalen Recht besteht dabei grundsätzlich nicht. |  |  | 1
Sie haben noch nicht alle Daten eingegeben: Bitte füllen Sie alle gelben Eingabe- und Auswahlfelder zu mindestens einer Maßnahme aus |  |  | 1

## Maßnahme
Zuwendungsfähige Maßnahmen: Sanierungsmaßnahmen und Neu- und Umbaumaßnahmen auf Abwasserbehandlungsanlagen aller Größenklassen sowie in an die Kläranlage angeschlossene Abwassernetze zur Energieeinsparung, bei denen erhebliche Energiemengen für verschiedene Querschnittstechnologien benötigt werden •Austausch von Komponenten (z.B. Motoren, Drucklufterzeuger, Umwälz- und Abwasserpumpen) •Dämmung von industriellen Anlagen und Anlagenteilen •Neu- und Umbaumaßnahmen, die dem Rückbau von Pumpen und Hebewerken dienen (z.B. die Umstellung von Pumpen auf Saugheber) •Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Abwassernetz, bei denen Motoren und Pumpen durch energieeffiziente Modelle ausgetauscht werden
Nicht Zuwendungfähige Maßnahmen: • Siehe gestrichene Kosten in den einzelnen Kostengruppen je Excelbaltt der zuwendungsfähigen Maßnahme • Belüfter und Luftleitungen • durch Motoren angetriebene Arbeitsmaschinen sind nur förderfähig, wenn auch der Motor ausgetauscht wird • Sonstige Kostengruppen: Temporäre Provisorien, Unvorhergesehens, Blockheizkraftwerke, Anlagen für Wasserstoff, Anlagen zur 4. Reinigungsstufe, Warnschilder, Zaunanlagen, Türen/Tore etc., mobile Stationen, Gebäude, welche nicht direkt mit den zuwendungsfähigen Maßnahmen verbunden sind (z.B. extern stehende Betriebsgebäude), Wärmeversorgung, Klimaanlagen, Brauchwasseranlagen, Kernbohrungen, Planungsleistungen nach HOAI
Kosten der Maßnahme in Netto- oder Bruttowerten: |  |  | 1
Bitte bestätigen Sie, dass sich Ihre beantragten Ausgaben nur auf die zuwendungsfähigen Maßnahmen beziehen: |  |  | 1
(Teil-)Maßnahmen: | Ausgaben: | Energieeinsparungen:
Motoren und Arbeitsmaschinen | 0 | 0
Pumpen | 0 | 0
Ventilatoren | 0 | 0
Kompressoren | 0 | 0
Wärmeübertrager | 0 | 0
Dämmung | 0 | 0
Neu-/Umbau Abwassersystem/Kläranlage | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0
THG-Einsparungen durch Neu-/Umbaumaßnahmen im Abwassersystem über die Lebensdauer von 20 Jahren [t CO2-Äq.] |  | 0
THG-Einsparungen durch sonstige Maßnahmen (z.B. Tausch Pumpen, Motoren, Ventilatoren, Kompressoren) über die Lebensdauer von 15 Jahren [t CO2-Äq.] |  | 0
Gesamt THG-Einsparungen [t CO2-Äq.] |  | 0

## Motoren und Arbeitsmaschinen
Angaben zu den Motoren und/oder Arbeitsmaschinen
| Antragsteller |  |  | 0
| Ort/Name der Kläranlage |  |  | 0
Beschreibung der Motoren/Arbeitsmaschinen vor der Maßnahme
| Bezeichnung |  |  | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Motor
| MOTOR 1 |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
0
Beschreibung der Motoren/Arbeitsmaschinen nach der Maßnahme
| Bezeichnung | Effizienzklasse (min. IE3+FU o. IE4) | Preis [€] | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter a | Stromverbrauch Motor
| MOTOR 1 neu |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
0
| Erreichte Stromeinsparungen | [7 empty] | 0
| Lebensdauer der Maßnahmen nach: "Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen, 8. überarbeitete Auflage - (DWA, Juli 2012)" | [7 empty] | 15
| Erreichte THG-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 15 Jahren b | [7 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben
| Investitionsausgaben für Motoren/Arbeitsmaschinen |  |  | 0
Installationsausgaben für Montage / Demontage
| Gesamtausgaben für alle neuen Motoren/Arbeitsmaschinen |  |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung
b | Emissionsfaktor Strommix: 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
Bitte beachten Sie:
- maximal 8.760 jährliche Betriebsstunden
- Korrekturfaktor zwischen 0 und 1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld
Bitte beachten Sie die Mindestanforderungen für neue Motoren und Pumpen im technischen Annex der Richtlinie.

## Pumpen
Technische Angaben zu den Pumpen
| Antragsteller |  |  |  | 0
| Ort/Name der Kläranlage |  |  |  | 0
Beschreibung der Pumpen vor der Maßnahme
| Bezeichnung |  |  |  | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Pumpe
| PUMPE 1 |  |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
0
Beschreibung der Pumpen nach der Maßnahme
| Bezeichnung | Energieeffizienzindex (nur bei Umwälzpumpen) | Effizienzklasse (min. IE3+FU o. IE4) | Preis pro Pumpe [€] | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichter a | Stromverbrauch Pumpe
| PUMPE 1 neu |  |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
[8 empty] | 100% | 1 | 0
0
| erreichte Stromeinsparungen | [8 empty] | 0
| Lebensdauer der Maßnahmen nach: "Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen, 8. überarbeitete Auflage - (DWA, Juli 2012)" | [8 empty] | 15
| Erreichte THG-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 15 Jahrenb | [8 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben
| Investitionsausgaben für Pumpen |  |  |  | 0
Installationsausgaben für Montage / Demontage
| Gesamtausgaben für alle neuen Pumpen |  |  |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung
b | Emissionsfaktor Strommix: 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
Bitte beachten Sie:
- maximal 8.760 jährliche Betriebsstunden
- Korrekturfaktor zwischen 0 und 1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld
Bitte beachten Sie:
- Die neu installierten Umwälzpumpen besitzen einen Energieeffizienzindex von
EEI < 0,23
- Die Motoren der neu installierten Abwasserpumpen sind mindestens Effizienzklasse IE4 oder Motoren der Effizienzklasse IE3 mit Frequenzumrichter

## Ventilatoren
Technische Angaben zu den Ventilatoren
| Antragsteller |  | 0
| Ort/Name der Kläranlage |  | 0
Beschreibung der Ventilatoren vor der Maßnahme
| Bezeichnung |  | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Ventilator
| Ventilator 1 |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
0
Beschreibung der Ventilatoren nach der Maßnahme
| Bezeichnung | Preis pro Ventilator [€] | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Ventilatoren
| Ventilator 1 neu |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
[6 empty] | 100% | 1 | 0
0
| erreichte Stromeinsparungen | [6 empty] | 0
| Lebensdauer der Maßnahmen nach: "Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen, 8. überarbeitete Auflage - (DWA, Juli 2012)" | [6 empty] | 15
| Erreichte THG-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 15 Jahren b | [6 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben
| Investitionsausgaben für Ventilatoren |  | 0
Installationsausgaben für Montage / Demontage
| Gesamtausgaben für alle neuen Ventilatoren |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung
b | Emissionsfaktor Strommix: 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
Bitte beachten Sie:
- maximal 8.760 jährliche Betriebsstunden
- Korrekturfaktor zwischen 0 und 1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Kompressoren
Technische Angaben zu den Kompressoren
| Antragsteller |  |  | 0
| Ort/Name der Kläranlage |  |  | 0
Beschreibung der Kompressoren vor der Maßnahme
| Bezeichnung |  |  | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Kompressor
| KOMPRESSOR 1 |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
0
Beschreibung der Kompressoren nach der Maßnahme
| Bezeichnung | Effizienzklasse (min. IE4 oder IES2 nach DIN EN 50598) | Preis pro Kompressor [€] | Betrieb | Nennleistung [Watt] | jährliche Betriebsstunden [h/a] | Wirkungsgrad | Korrekturfaktor Steuerung /Frequenzumrichtera | Stromverbrauch Kompressor
| KOMPRESSOR 1 neu |  |  | bitte eintragen |  |  | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
[7 empty] | 100% | 1 | 0
0
| erreichte Stromeinsparungen | [7 empty] | 0
| Lebensdauer der Maßnahmen nach: "Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen, 8. überarbeitete Auflage - (DWA, Juli 2012)" | [7 empty] | 15
| Erreichte THG-Einsparungen während der Nutzungsdauer von 15 Jahren b | [7 empty] | 0
Angaben zu den Ausgaben
| Investitionsausgaben Kompressoren |  |  | 0
Installationsausgaben für Montage / Demontage
| Gesamtausgaben für alle neuen Kompressoren |  |  | 0
a | Korrekturfaktor für Frequenzumrichter, Bypassbetrieb, Drosselantrieb, Steuerung
b | Emissionsfaktor Strommix: 0,436 kg CO2/kWh (Quelle: Öko-Institut 2021)
Bitte beachten Sie:
- maximal 8.760 jährliche Betriebsstunden
- Korrekturfaktor zwischen 0 und 1
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld
Bitte beachten Sie:
- Die neuen regelbaren Kompressoren haben min eine Effizienzklasse IE4 oder IES2 nach DIN EN 50598

## Wärmeübertrager
Wärmeübertrager für die Abwärmenutzung bzw. Wärmerückgewinnung aus Abwässern
| Antragsteller | 0
| Ort/Name der Kläranlage | 0
Beschreibung der Einsatzgebiete und Wirkungen
| Kurzbezeichnung | Beschreibung der Maßnahme | Kosten der Maßnahme [€] | Energieeinsparung [kWh/a]
| Einbau Wärmetauscher/Verbindung mit Heizungsnetz | An den Kompressoren 2 und 3 werden Wärmetauscher installiert, die die Rücklauftemperatur des Heizungsnetzes für die Betriebsgebäude anheben.
0
| bisheriger thermischer Energieträger |  |  | bitte wählen
| Lebensdauer |  |  | 15
| Erreichte THG-Einsparungen über die Lebensdauer a |  |  | 0,00
| Gesamtausgaben für alle Maßnahmen |  |  | 0
a | Emissionsfaktor Energieträger: Erdgas 0,247 kg CO2/kWh; Fernwärme 0,183 kg CO2/kWh; Heizöl 0,318 kg CO2/kWh; (Quelle: Projektionsbericht der Bundesregierung 2021 und 2019 (Mit-Maßnahmen-Szenario - MMS) sowie ifeu (2014 und 2019).
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Dämmung
Dämmung von industriellen Anlagen bzw. Anlagenteilen
| Antragsteller | 0
| Ort/Name der Kläranlage | 0
Beschreibung der Einsatzgebiete und Wirkungen
| Kurzbezeichnung | Beschreibung der Maßnahme | Kosten der Maßnahme [€] | Energieeinsparung [kWh/a]
| Dämmung eines vorhandenen Faulbehälters | Ein alter Faulbehälter soll gedämmt werden und als Schlammspeicher genutzt werden.
0
| bisheriger thermischer Energieträger |  |  | bitte wählen
| Lebensdauer |  |  | 15
| Erreichte THG-Einsparungen über die Lebensdauer a |  |  | 0,00
| Gesamtausgaben für alle Maßnahmen |  |  | 0
a | Emissionsfaktor Energieträger: Erdgas 0,247 kg CO2/kWh; Fernwärme 0,183 kg CO2/kWh; Heizöl 0,318 kg CO2/kWh; (Quelle: Projektionsbericht der Bundesregierung 2021 und 2019 (Mit-Maßnahmen-Szenario - MMS) sowie ifeu (2014 und 2019).
Pflichtfeld
Auswahlfeld
Hinweis
Sperrfeld

## Umbaumaßnahmen 1
Dieses und folgendes Tabellenblatt sind nur für Neu- und Umbaumaßnahmen auf Kläranlagen und im Abwassernetz auszufüllen.
DIN 276 Kostengruppe |  | Beantragte Ausgaben [€]
200 | Vorbereitende Maßnahmen (Vorbereitende Maßnahmen, um die Baumaßnahme auf dem Grundstück durchführen zu können) | 0
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen, jedoch ohne die technischen Anlagen (KG 400). Dazu gehören auch die mit dem Bauwerk fest verbundenen Einbauten, die der jeweiligen Zweckbestimmung dienen, sowie die mit den Baukonstruktionen in Zusammenhang stehenden übergreifenden Maßnahmen. Zu den Baukonstruktionen gehören auch die mit dem Bauwerk verbundenen Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünungen. Außenanlagen außerhalb des Bauwerks und gestaltete Freiflächen gehören zur KG 500. Bei Umbauten und Modernisierungen von Baukonstruktionen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.) | 0
400 | Bauwerk - Technische Anlagen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung der technischen Anlagen des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infra-strukturanlagen. Dazu gehören auch die übergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen. Die einzelnen technischen Anlagen enthalten die zugehörigen Gestelle, Befestigungen, Armaturen, Wärme- und Kältedämmung, Schall- und Brandschutzvorkehrungen, Abdeckungen, Verkleidungen, Anstriche, Kennzeichnungen sowie die werkseitig integrierten Mess-, Steuer- und Regelanlagen. Dazu gehören auch die Betriebskosten bis zur Abnahme. Die Kosten für das Erstellen und Schließen von Schlitzen und Durchführungen sowie von Rohr- und Kabelgräben werden in der Regel in der KG 300 erfasst. Zu den technischen Anlagen zählen bei Umbauten und Modernisierungen auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.) | 0
500 | Außenanlagen und Freiflächen (Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung von Außenanlagen der Bauwerke sowie von Freiflächen, die selbstständig und unabhängig der Bauwerke sind, mit den dazugehörigen baulichen Anlagen, Baukonstruktionen oder technischen Anlagen. Dazu gehören auch die mit baulichen Anlagen fest verbundenen Einbauten, die der besonderen Zweckbestimmung dienen sowie übergreifende Maßnahmen. Die Kosten von Außenanlagen und Freiflächen, die unterbaut sind (z. B von Tiefgaragen, Untergeschossen, Tunneln), sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. Bei Umbauten und Modernisierungen von Außenanlagen und Freiflächen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. Außerhalb des Grundstücks liegende Anlagen des Verkehrs und technische Anlagen zur Erschließung des Grundstücks gehören zur KG 200. Die mit dem Bauwerk verbundenen Fassaden-, Wand-, Dach- und Innenraumbegrünungen sowie landschaftsgestalterische Einbauten gehören zur KG 300.Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen gehören zur KG 300 und KG 400.) | 0
700 | Baunebenkosten (Leistungen, die neben den Bauleistungen und Lieferungen für das Bauprojekt erforderlich sind (z. B. Leistungen des Bauherren, Vorbe- reitung der Objektplanung, Leistungen der Objekt- und Fachplanung, künstlerische Leistungen und allgemeine Baunebenkosten) | 0
Gesamtausgaben [€] |  | 0
Energieeinsparungen durch Neu- und Umbaumaßnahmen auf Kläranlagen oder im Abwassernetz [kWh/a]
Zu erwartende THG-Einsparungena über die Lebensdauer (20 Jahre) [t CO2-Äq.] |  | 0
Nur für Maßnahmen im Abwassernetz:
Energieverbrauch aller Energieverbraucher des gesamten lokalen Abwassernetzes (3-Jahres-Mittel) [kWh/a]
Prozentuale Energieeinsparung bezogen auf das Abwassernetz
Prüfergebnis:
a Emissionsfaktor Strommix: 0,436 kg CO2/kWh (Öko-Institut 2021)

## Umbaumaßnahmen 2
Um- und Neubaumaßnahmen auf Kläranlagen und im Abwassernetz DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: Die durchgestrichenen Kosten sind gemäß der Kommunalrichtlinie nicht zuwendungsfähig • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an. • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen. |  | Gesamtausgaben [€]
DIN 276: Aufschlüsselung bis zur Ebene 3 (gemäß Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung) - Hinweis: • Die durchgestrichenen Kosten sind gemäß der Kommunalrichtlinie nicht zuwendungsfähig • Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden im Blatt "Maßnahme" zu einer Gesamtausgabe addiert und automatisch im Blatt "Basisdatenblatt" weiterberechnet • Wir behalten uns vor, Ihre Angaben auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen • Bitte geben Sie Ihre zusätzliche Ausgaben zu einer zuwendungsfähigen Maßnahme je Kostengruppe unter Sonstiges an |  | 0
Kostengruppe (KG) |  | Ausgaben je Kostengruppe [€]
200 Vorbereitende Maßnahmen |  | 0
210 Herrichten (Herrichten des Grundstücks)
211 Sicherungsmaßnahmen | Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 Abbruchmaßnahmen | Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen, Außenanlagen und Freiflächen zum Herrichten des Grundstücks
213 Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 Herrichten der Geländeoberfläche | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegung einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
215 Kampfmittelberäumung | Maßnahmen zum Auffinden und zur Räumung von Kampfmittel
300 Bauwerk - Baukonstruktion |  | 0
310 Baugrube/Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
311 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
319 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 310 |  | 0
320 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst)
321 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 Flachgründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 Tiefgründungen | Pfahlgründung einschließlich der Roste; Brunnengründungen; Verankerungen
324 Gründungsanlagen Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten | z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten
325 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 Sonstiges zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 320 |  | 0
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionenaußen (Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen. Die KG 331 und 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.)
331 Tragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
332 Nichttragende Außenwände | Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Attiken, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
333 Außenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4)
334 Außenwandöffnungen | Türen, Tore, Fenster, Schaufenster, Glasfassaden und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile
335 Außenwandbekleidungen, außen | Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten. Dazu gehören auch auf der Außenseite fest mit den Außenwänden verbundene Fassaden- und Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile (z. B. Gefäße, Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen
336 Außenwandbekleidungen, innen | Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten. Dazu gehören auch auf der Innenseite fest mit den Außenwänden verbundene Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile
337 Elemementierte Außenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder äußere und innere Bekleidungen enthalten können
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen (Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden. Die KG 341 und die KG 342 können ggf. als KG 341 zusammengefasst werden.)
341 Tragende Innenwände | Tragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
342 Nichttragende Innenwände | Nichttragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
343 Innenstützen | Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler innerhalb des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4
344 Innenwandöffnungen | Innenliegende Fenster, Schaufenster, Türen, Tore und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile
345 Innenwandbekleidungen | Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; dazu gehören auch fest mit den Innenwänden verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
346 Elementierte Innnwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwandbekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
349 Sonstiges zur KG 340 | Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 340 |  | 0
350 Decken/Horizontale Baukonstruktion (Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen)
351 Deckenkonstruktionen | Tragende Konstruktionen für Decken, Treppen, Rampen, Balkone und andere horizontale Baukonstruktionen einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen)
352 Deckenöffnungen | Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile
353 Deckenbeläge | Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten sowie Schwingböden und Installationsdoppelböden Dazu gehören auch fest mit den Decken verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
354 Deckenbekleidungen | Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
355 Elementierte Deckenkonstruktionen | Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
359 Sonstiges zur KG 350 | Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Abdeckungen, Schachtdeckel, Roste, Leitern, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 350 |  | 0
360 Dächer (Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen)
361 Dachkonstruktionen | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Raumtragwerken, Kuppeln und Gewölben einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen)
362 Dachöffnungen | Dachfenster, Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile; natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
365 Elementierte Dachkonstruktionen | Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
369 Sonstiges zur KG 360 | Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 360; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 360 |  | 0
370 Infrastrukturanlagen (Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Verkehr sowie Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können. Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478)
375 Anlagen der Abwasserentsorgung | Baukonstruktionen von Anlagen der Regenrückhaltung, der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
380 Baukonstruktive Einbauten (Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
384 Mechanische Einbauten | Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Wasserversorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken), in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen, Oberflächenbelüfter, Gasentschwefler, Gasspeicher), in der Abfallentsorgung (z. B. Schredder, Müllpressen) und im Wasserbau (z. B. Stahlbaukonstruktionen bei Schleusen und Wehren, Grob- und Feinrechen) dienen. Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind)
391 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser
392 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 Zusätzliche Maßnahmen | Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Baukonstruktionen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung des Bauwerks, Schneeräumung
399 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 390 |  | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | 0
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Zu den Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen gehören im Wesentlichen die sanitärtechnischen Anlagen)
411 Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen
419 Sonstiges zur KG 410 | Installationsblöcke, Sanitärzellen (technischer Anteil); Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 410 |  | 0
440 Elektrische Anlagen (Elektrische Anlagen für Starkstrom einschl. der Brandschutzdurchführungen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450)
443 Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
444 Niederspannungsinstallationsanlagen | Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
449 Sonstiges zur KG 440 | Frequenzumformer; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 440 |  | 0
460 Förderanlagen (Aufzugsanlagen. Personenaufzüge, Lastenaufzüge, Fahrtreppen, Fahrsteige, Krananlagen)
465 Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeugen
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380). Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen
477 Verfahrenstechnische Anlagen Wasser, Abwasser, Gase, Schlammbehandlungsanlagen | Verfahrenstechnische Anlagen für Wassergewinnung, Abwasserbehandlung und -entsorgung (z. B. Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitungsanlagen, Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Grundwasserdekontaminierungsanlagen), Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen (z. B. Odorieranlagen)
479 Sonstiges zur KG 470 | Entnahmeanlagen an Talsperren einschließlich der Entnahmeleitungen, der Antriebe und aller Anlagenteile; Messtechnische Überwachungsanlagen an Stauanlagen einschließlich Übertragungssystemen Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
480 Gebäude- und Anlagenautomatisation
481 Automatisationsenrichtungen | Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen,Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
483 Automatisationsmanagement | Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen
484 Kabel, Leitungen, Verlegsysteme | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 Datenübertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
489 Sonstiges zur KG 480 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 480 |  | 0
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind)
491 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser)
492 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 Zusätzliche Maßnahmen | Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von technischen Anlagen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor der Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung der technischen Anlagen, Schneeräumung
499 Sonstiges zur KG 490 | Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 470 |  | 0
500 Außenanlagen und Freiflächen |  | 0
510 Erdbau (Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen)
511 Herstellung | Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
512 Umschließung | Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
513 Wasserhaltung | Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
519 Sonstiges zu KG 310 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 510 |  | 0
520 Gründung, Unterbau (Gründungs- und Unterbaumaßnahmen von Außenanlagen und Frei-flächen einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeits-schichten, soweit nicht in der KG 510 erfasst)
521 Baugrundverbesserung | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
522 Gründungen und Bodenplatten | Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
523 Gründungsbeläge | Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten (z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten)
524 Abdichtungen und Bekleidungen | Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
525 Dränagen | Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
529 Sonstiges zur KG 320 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 520 |  | 0
540 Baukonstruktionen (Baukonstruktionen in Außenanlagen und Freiflächen, die eigen-ständig und unabhängig von Bauwerken sind Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520. Baukonstruktionen, die eigenständige Bauwerke darstellen, werden in der KG 300 erfasst.)
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen | Rohrkanäle und -schächte, Leerrohre für technische Anlagen
549 Sonstiges zur KG 340 | Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 540 |  | 0
550 Technische Anlagen (Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind. Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.)
551 Abwasseranlagen | Abwasserleitungen, häusliche Kläranlagen, Oberflächen- und Bauwerksentwässerungsanlagen, Sammelgruben, Abscheider, Hebeanlagen
559 Sonstiges zur KG 550 | Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 550 |  | 0
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen (Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenanlagen und Freiflächen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 500 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 490 erfasst sind)
591 Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser
592 Gerüste | Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
593 Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
594 Abbruchmaßnahmen | Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
596 Materialentsorgung | Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
597 Zusätzliche Maßnahmen | Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Baukonstruktionen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung des Bauwerks, Schneeräumung
599 Sonstiges zur KG 390 | Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten; Bis zu 5% der zuwendungsfähigen Ausgaben der KG 590 |  | 0
700 Baunebenkosten |  | 0
710 Bauherrenaufgaben (Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben)
712 Bedarfsplanung | Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung beispielsweise zur betrieblichen Organisation, zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Erstellung von Raum- und Funktionsprogrammen, zur betrieblichen Ablaufplanung und zur Inbetriebnahme des Objekts
719 Sonstiges zur KG 710 | Baubetreuung, Umweltbaubegleitung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Streitbeilegung (außergerichtliche und gerichtliche), Nachhaltigkeitskoordinierung bzw. -auditierung, Management zur Inbetriebnahme des Objekts |  | 0
760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen | Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen (z. B. Prüfung der Tragwerksplanung, Konformitätsprüfungen von Nachhaltigkeitsauditierungen)

## WErte (hidden)
Steuerungsfeld projektbegleitende Maßnahmen | FALSE
Prototyp: Faulung Excelblatt
Basisatenblatt | Feld | Auswahl Text
Größenklassen | F12 | Bitte auswählen
Größenklassen | F12 | I |  | bitte wählen | Emissionsfaktor | 1 | Emissionsfaktor
Größenklassen | F12 | II | IE 3 + FU | Erdgas | 0.247 | 2 | 0.247
Größenklassen | F12 | III | IE4 | Fernwärme | 0.183 | 3 | 0.183
Größenklassen | F12 | IV | IE5 | Heizöl | 0.318 | 4 | 0.318
Größenklassen | F12 | V |  | nicht bekannt/Standard | 0.247 | 5 | 0.247
Bestätigung für Zielkennwerte der Studie | G25, 28, 29 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung für Zielkennwerte der Studie | G25, 28, 29 | Hiermit bestätigen wir.
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Hiermit bestätigen wir.
Bestätigung Beihilfe | G 33, 34, 35 | Wir bestätigen hiermit nicht.
Beihilfe deminis | G 36 | Wir bitten um Kenntnsinahme:
Beihilfe deminis | G36 | Wir haben Kenntnis genommen.
Maßnahmenblatt | Feld | Auswahl Text
Brutto Netto | F7 | Bitte auswählen
Brutto Netto | F7 | Brutto
Brutto Netto | F7 | Netto
Bestätigung zwf. Maßnahmen | F8 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung zwf. Maßnahmen | F8 | Hiermit bestätigen wir.
Bestätigung DIN | G29 | Bitte um Bestätigung:
Bestätigung DIN | G29 | Hiermit bestätigen wir.
| G29 | Nicht notwendig.