## Erläuterung
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld Kommunalrichtlinie
Berechnungsformular 4.2.9 Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen in Rechenzentren
Erläuterungen
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte lesen Sie sich folgende Informationen genau durch und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln, um darauf aufbauend die Qualität Ihres Projektes einschätzen zu können.
Wir bitten Sie, alle Felder und Abschnitte auszufüllen, auch wenn damit ein höherer Aufwand in der Datenerfassung verbunden ist. Die erhobenen Daten, die in diesem Formular abgefragt werden, sind für den Energieeffizienzbericht nutzbar, der laut der Förderbedingungen erstellt werden muss.
Nach Abschluss des Vorhabens ist ein Verwendungsnachweis gemäß Ziffer 9.3 der Richtlinie sowie zusätzlich - eine Bilddokumentation des Vorher-Nachher-Zustandes, - eine Dokumentation des Energie-Monitoring-Konzepts sowie - die durch die Optimierung erreichten Werte der Effizienzkennzahlen des Rechenzentrums (Power usage effectiveness - PUE) und des Kühlsystems (Jahresarbeitszahl - JAZ) beim Projektträger ZUG einzureichen.
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen bzw. eine entsprechende Auswahl vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisdatenblatt werden einige allgemeine Informationen abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel.
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
Vorhabenbeschreibung 4.2.9. Rechenzentren – Version 05/2022

## Basisdatenblatt
Formular zum Programm Förderung investiver Klimaschutzmaßnahmen - 4.2.9 Klimaschutz in Rechenzentren
1 | Antragsteller
2 | Ausgaben | 0 | Euro
3 | Gesamtausgaben | 0 | Euro
4 | Endenergieeinsparung Strom durch die Maßnahme | 0 | kWh/a
5 | CO2-Einsparung durch die Maßnahme | 0 | kg/a
6 | Gesamte CO2-Einsparungen über die Lebensdauer | 0 | Tonnen
7 | Gesamte prozentuale CO2-Einsparung | 0 | %
8
9 | Fördermitteleffizienz
| Beantragte Förderquote |  | %
10 | Fördermitteleffizienz | 0 | €/t
11 | Bestätigungen des Fachplaners
Hiermit wird bestätigt, dass - für die ersetzten Komponenten und die Optimierungsmaßnahmen die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel - (DE-UZ 161) eingehalten werden, - für die zu ersetzenden IT-Komponenten ein funktionaler oder technischer Erneuerungsbedarf besteht, - ein Energie-Monitoring entsprechend den Anforderungen des Umweltzeichens eingeführt wird,
Stempel und Unterschrift Fachplaner
12 | Bestätigungen des Antragstellers
Hiermit wird bestätigt, dass bei der Beauftragung der Ausführung der geförderten Leistung die im Hinweisblatt genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden sowie die Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse zur Kenntnis genommen wurden.
Stempel und Unterschrift Antragsteller:
Vorhabenbeschreibung 4.2.9. Rechenzentren – Version 05/2022

## Rechenzentrum
1 | Antragsteller
2 | Bezeichnung des Rechenzentrums/Serverraums
3 | Nutzfläche Rechenzentrum in m²
4 | Jahr der Inbetriebnahme (überwiegender Technikbestand)
5 | Voraussichtliche Stromeinsparung Strom [kWh/a] |  |  | 0 |  | kWh/a
6 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  | 0 |  | kg/a
7 | Resultierende prozentuale CO2-Einsparung |  |  | 0 |  | %
8 | Mittlere Amortisationszeit der Maßnahmen in Jahren [a] |  |  | 0 |  | Jahre
9 | Gesamte CO2-Minderung über Lebensdauer [t] |  |  | 0 |  | Tonnen
| Dokumentation des Rechenzentrums | Einheit | Bestand |  |  | Planung nach erfolgter Fördermaßnahme
Rechenzentrum (gesamt)
|  |  | ALT |  |  | NEU
10 | Jährlicher Strombedarf gesamt (Qel,RZ,a) | kWh/a | 0 |  |  | 0
11 | Jährlicher Strombedarf IT (Qel,IT,a) | kWh/a | 0 |  |  | 0
12 | Jährlicher Strombedarf Nicht-IT (Rest) (Qel,Rest,a) | kWh/a | 0 |  |  | 0
13 | Power Usage Effectiveness (PUE) | kWh/kWh | 0 |  |  | 0
14 | Strombedarf Server | kWh/a | 0 |  |  | 0
15 | Strombedarf Storage | kWh/a | 0 |  |  | 0
16 | Strombedarf Netzwerk | kWh/a
16 | Strombedarf USV | kWh/a | 0 |  |  | 0
17 | Strombedarf Kühlsystem | kWh/a | 0 |  |  | 0
18 | Strombedarf Sonstiges (z. B.:Beleuchtung) | kWh/a
19 | Anzahl Racks | Stück
20 | Zuluft Temperatur | °C
21 | Zuluft Luftfeuchte | %
22 | Energiemonitoring (EM) wird durchgeführt | ja/nein/reduziert | bitte wählen |  |  | bitte wählen
23 | Zertifizierung mit dem "Blauen Engel" | ja/nein | bitte wählen |  |  | bitte wählen
Server-Systeme
24 | Anzahl physischer Server | Stück
25 | Anzahl virtueller Server | Stück
26 | Summe der Nennleistungen der Netzteile (ohne Redundanzen) | kWel
27 | Mittlerer CPU-Benchmark | -
28 | Gesamtrechenleistung Server | -
(Anzahl Server * CPU-Benchmark)
29 | Jährlicher Strombedarf Server | kWh/a
30 | Anmerkungen Server-Systeme | Text
Storage-Systeme
31 | Anzahl Storage-Systeme | Stück
32 | Anzahl Festplatten (gesamt) | Stück
33 | Speicherplatz (gesamt) | TByte
34 | Summe der Nennleistungen der Netzteile (ohne Redundanzen) | kWel
35 | Jährlicher Strombedarf Storage-Systeme | kWh/a
36 | Anmerkungen Storage-Systeme | Text
Kühlsystem
Jahr der Inbetriebnahme
37 | Kühllast (Qth,RZ) | kWth
38 | Jährlicher Kältebedarf Rechenzentrum (Qth,RZ,a) | kWhth/a
39 | Jährlicher Strombedarf Kühlsystem (Qel,KS,a) | kWhel/a
40 | Jahresarbeitszahl (JAZ) | kWhel/kWh
41 | Elektrische Anschlussleistung Kälteanlage (Pel) | kWel
42 | Eingesetztes Kältemittel Kälteanlage | Text
43 | Kältemittelfüllmenge | Liter
44 | Nutzung freier Kühlung | ja/nein | bitte wählen |  |  | bitte wählen
45 | Anmerkungen Kühlsystem | Text
Stromverteilung (PDUs)
46 | Anzahl Stromverteileinheiten (PDUs) | Stück
47 | Anzahl Stromanschlüsse ("Steckdosen") | Stück
48 | Anteil PDUs ohne Energiemesseinrichtung | %
49 | Anteil PDUs mit Energiemesseinrichtung ("intelligente PDUs") | %
50 | Anmerkungen Stromverteilung | Text
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
51 | Nennleistung USV | kWel
52 | Jährlicher Strombedarf USV | kWh/a
53 | Stützzeit USV | Minuten
54 | Wirkungsgrad (100% Nennleistung) | %
55 | Wirkungsgrad (75% Nennleistung) | %
56 | Wirkungsgrad (50% Nennleistung) | %
57 | Wirkungsgrad (25% Nennleistung) | %
58 | Anmerkungen USV | Text
Geplante Investitionen und Optimierungsmaßnahmen
Bitte geben Sie die Ausgaben für Investitionen der einzelnen zu ersetzenden Anlagenkomponenten an. Erfassen Sie bitte die Ausgaben für Montage, Demontage und fachgerechter Entsorgung sowie für Systemkonfigurationen durch qualifiziertes externes Fachpersonal unter „Sonstiges“ bei Art der Maßnahme.
| Kurzbezeichnung | Kurze, stichpunktartige Beschreibung der geplanten Investitionen |  | Art der Maßnahme | Ld | Ausgaben für Investitionen [€]
59 |  |  |  | bitte wählen | 0
60 |  |  |  | bitte wählen | 0
61 |  |  |  | bitte wählen | 0
62 |  |  |  | bitte wählen | 0
63 |  |  |  | bitte wählen | 0
64 |  |  |  | bitte wählen | 0
65 |  |  |  | bitte wählen | 0
66 |  |  |  | bitte wählen | 0
67 |  |  |  | bitte wählen | 0
68 |  |  |  | bitte wählen | 0
Ausgaben für die energetische Optimierung des Rechenzentrums sowie zur Durchführung von Mitarbeiterschulungen
| Kurzbezeichnung (bitte nach Bedarf ausfüllen) | Kurze, stichpunktartige Beschreibung der geplanten Investitionen |  | Art der Maßnahme |  | Ausgaben [€]
69 |  |  |  | bitte wählen | 0
70 |  |  |  | bitte wählen | 0
71 |  |  |  | bitte wählen | 0
72 |  |  |  | bitte wählen | 0
73 |  |  |  | bitte wählen | 0
74 |  |  |  | bitte wählen | 0
75 |  |  |  | bitte wählen | 0
76 |  |  |  | bitte wählen | 0
77 |  |  |  | bitte wählen | 0
| Gesamtausgaben [€] | [5 empty] | 0
Vorhabenbeschreibung 4.2.9. Rechenzentren – Version 05/2022
| Art der Maßnahme | Erwartete technische Lebensdauer
| bitte wählen | 0
| Server | 5
| Storage | 5
| Netzwerk | 10
| Messtechnik | 10
| Kühlsystem | 15
| Energieversorgung | 15
| Mitarbeiterschulung | 20
| Sonstiges (bitte erläutern) | 0
0
Note on K62: Mindestanforderung für die Energieeffizienz des Kühlsystems (JAZ) lt. Blauem Engel: Inbetriebnahme des Kühlsystems JAZ 01.01.2019 oder später JAZ > 8 Zwischen 01.01.2015 und 31.12.2018 JAZ > 7 31.12.2014 oder früher JAZ > 5
Note on L22: Mindestanforderung für Power Usage Effectiveness lt. Blauem Engel: Inbetriebnahme des Rechenzentrums PUE 01.01.2019 oder später PUE ≤ 1,30 Zwischen 01.01.2015 und 31.12.2018 PUE ≤ 1,50 31.12.2014 oder früher PUE ≤ 1,60
Note on L51: Leistungssteigerung: Eine Leistungssteigerung der Komponenten ist nur zulässig, wenn die Steigerung (z. B. der Rechenleistung von Servern, des Speichervolumens von Storage-Systemen oder der Bandbreite oder Anzahl der Ports von Netzwerktechnik) maximal 100 % über dem ursprünglichen Wert oder alternativ der Energieverbrauch der erneuerten Technik maximal 50 % des ursprünglichen Energieverbrauchs beträgt.
=𝑄_(𝑒𝑙, 𝑅𝑍, 𝑎)/𝑄_(𝑒𝑙, 𝐼𝑇, 𝑎)

## Detailbeschreibung
Detailbeschreibung des Vorhabens im Rechenzentrum: Bitte beschreiben Sie detailliert: • Die Räumlichkeiten: wie ist die Gebäudesituation des Rechenzentrums? • Die Klimatisierung und den Luftaustausch • Die Art der zu ersetzenden Hardware-Komponenten, insbes. bei Ersatz von Servern • Die Netzwerkumgebung: Anzahl der angeschlossenen Clients resp. Computerarbeitsplätze. • Welche Service-Leistungen werden vom Rechenzentrum erbracht?
Vorhabenbeschreibung 4.2.9. Rechenzentren – Version 05/2022

## Tabelle2 (hidden)
Art der Maßnahme | Erwartete technische Lebensdauer
bitte wählen | 0
Server | 5
Storage | 5
Kühlsystem | 15
Netzwerk | 10
Energieversorgung | 15
Messtechnik | 10
Sonstiges (bitte erläutern) | 0
Optimierung
Art der Maßnahme | Erwartete technische Lebensdauer
bitte wählen | 0
Server | 5
Storage | 5
Kühlsystem | 15
Netzwerk | 10
Energieversorgung | 15
Messtechnik | 10
Mitarbeiterschulung | 0
Sonstiges (bitte erläutern) | 0